«Нейротест-70» в нейронеонатологии

Иова А.С., Гармашов Ю.А., Щугарева Л.М., Крюкова И. А., Потешкина О. В.

Медицинская академия последипломного образования, Санкт-Петербург

Детская городская больница  № 1, Санкт-Петербург

В настоящее время основным диагностическим методом в нейронеонатологии является чрезродничковое ультразвуковое исследование головного мозга - нейросонография (НС). Наиболее признанной стала методика, предложенная E. G. Grant в 1986 году. Сегодня существует несколько модификаций чрезродничкового исследования. Однако, многолетний опыт применения НС указывает на недостаточную эффективность традиционного чрезродничкового исследования в виду невозможности визуализации всего внутричерепного пространства, особенно при малых размерах большого родничка. Поэтому с целью повышения диагностической значимости ультразвукового исследования головного мозга детей до 1 года была предложена ультрасонография (УС) головного мозга младенца (Иова А.С., 1997) и показано, что НС – это более широкое понятие, включающее в себя: УС мягких тканей головы (скальпа); УС черепа (УС – краниография); УС головного мозга; спинальную УС; интраоперационную УС. Методика  строго стандартизирована (каждая плоскость сканирования имеет свой маркер) и характеризуется  обязательной комбинацией чрезродничкового и транстемпорального сканирования с использованием секторного и линейного датчиков.

В дальнейшем для оценки диагностических возможностей используемых методик  и аппаратуры, выбора оптимального возрастного диапазона обследуемых пациентов и проведения самооценки подготовки врача был предложен «Нейротест-100» (Иова А.С., 2006). Он включает в себя 100 анатомических объектов, которые должны быть визуализированы при НС для  уменьшения опасности врачебной ошибки. «Нейротест-100» включает в себя 4 тестовые таблицы: «УС-мягких тканей головы», «УС-черепа», «УС головного мозга» и «спинальная УС». При их заполнении, в «0 баллов» оценивается невозможность выявления указанной в таблице анатомической структуры, в «1 балл» - структура визуализируется четко.

Цель работы  – адаптировать «Нейротест-100» для оптимизации ультразвукового исследования головного мозга новорожденных в условиях скрининга и мониторинга.

Материалы и методы. Исследования проводились на базе неонатального центра Детской городской больницы № 1  и родильного дома № 10 Санкт-Петербурга в период с 2005 по 2007 гг. Обследованы 1018 новорожденных в возрасте от 3 часов жизни до 1 месяца. Использовались различные ультразвуковые приборы: стационарные - Aloka SSD-1100; Acuson Аspen, портативные – «Echoвlaster – 128», «Нейроскан», Acuson "Cypress".

Для определения эффективности методик ультразвукового исследования головного мозга новорожденных и используемой аппаратуры предложен  «Нейротест-70», который является сокращенным и измененным вариантом «Нейротеста-100».

Исключены критерии, характеризующие структурное состояние скальпа, костей черепа, позвоночника и спинного мозга.

«Нейротест – 70» - представляет собой тестовую таблицу, включающую в себя 70 анатомических объектов, в том числе мостовые вены. Их визуализация обязательна для дифференциальной диагностики между субдуральными скоплениями и наружной гидроцефалией. Положение мостовых вен можно визуализировать только в режиме цветового допплеровского картирования. Этот режим значительно расширяет диагностические возможности НС, например для исключения сосудистых мальформаций.

В таблице анатомические объекты распределены на три уровня, соответствующие КТ или МРТ, выполненным в аксиальных (горизонтальных) плоскостях исследования, соответственно: I - нижний уровень (ниже третьего желудочка); II - средний уровень (на уровне третьего желудочка): III - верхний уровень (выше третьего желудочка): лобно-базально-конвекситальные отделы  мозга, височно-базально-конвекситальные отделы мозга, затылочно-базально-конвекситальные отделы мозга, глубинные отделы лобной доли, глубинные отделы височной доли, глубинные отделы теменной доли, глубинные отделы затылочной доли, передне-латеральный выворот рисунка базальных цистерн, средне-латеральный выворот рисунка базальных цистерн, задне-латеральный выворот рисунка базальных цистерн, обонятельные бороздки, охватывающая цистерна, продольная щель мозга (передние-базальные отделы), прехиазмальная цистерна, хиазма, инфундибулярная часть третьего желудочка, межножковая цистерна, базиллярная артерия, ножка среднего мозга, щель Биша, зрительный тракт, задняя мозговая артерия, черная субстанция, водопровод среднего мозга, нижние холмики пластинки четверохолмия, верхние холмики пластинки четверохолмия, цистерна пластинки четверохолмия, продольная щель мозга (задне-базальные отделы), вырезка намета мозжечка, верхние отделы червя мозжечка, область мосто-мозжечкового угла, область моста, четвертый желудочек, полушария мозжечка, большая затылочная цистерна, крючок гиппокампа, парагиппокампальная извилина,   нижний рог; передне-конвекситальные отделы лобной доли, конвекситальные отделы височной доли, конвекситальные отделы затылочной доли, передние отделы межполушарной щели, средняя мозговая артерия в области островка, задние отделы межполушарной щели, паренхима мозга в области зрительного бугра, третий желудочек, шишковидная железа, задне-верхние отделы охватывающей цистерны, островок, таламо-каудальная вырезка, гипоталамус, гломус сосудистого сплетения; лобно-конвекситальные отделы мозга, теменно-конвекситальные отделы мозга, затылочно-конвекситальные отделы мозга, передние отделы бокового желудочка, средние отделы бокового желудочка, хвостатое ядро, задние отделы бокового желудочка, сосудистое сплетение, передние отделы межполушарной щели, передняя мозговая артерия, межжелудочковая перегородка, соединение сосудистых сплетений боковых желудочков, задние отделы межполушарной щели, мозолистое тело, передние отделы межполушарно-парасагиттальной зоны, средние отделы межполушарно-парасагиттальной зоны, задние отделы межполушарно-парасагиттальной зоны, мостовые вены.

При заполнении таблиц в «0 баллов» оценивается невозможность выявления указанной в таблице анатомической структуры, в «1 балл» - структура визуализируется четко.

Результаты и их обсуждение. Использование «Нейротеста - 70» позволяет строго объективизировать диагностические возможности различных методик ультразвукового исследования головного мозга у новорожденных, сравнить и оценить перспективы существующих диагностических систем, а так же обеспечивает контроль квалификации врача. «Нейротест-70» позволит уменьшить опасность врачебной ошибки при скрининг-диагностике структурных внутричерепных изменений у новорожденных.

Выводы. «Нейротест-70» является важным элементом оптимизации скрининг-диагностики структурных внутричерепных изменений у новорожденных.